## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
其它
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:装饰垂直运输 2.建筑物檐口高度、层数:见施工图 | m2 |  | 1449.43
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:墙面装饰用架 2.搭设高度:见施工图 3.脚手架材质:投标单位自行考虑 | m2 |  | 2801.9
3 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.搭设方式:天棚装饰用架 2.搭设高度:见施工图 3.脚手架材质:投标单位自行考虑 | m2 |  | 1449.43
分部小计
一层B区CT、DR
4 | 010501001001 | 混凝土回填 | 1.回填种类:轻集料LC7.5轻骨料混凝土 | m3 |  | 11.38
5 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 33.58
6 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 33.58
7 | 010802003001 | 铅防护门 | 1.门代号及洞口尺寸:RMTc1522 2.门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制自动趟门（防辐射）单开、进品电机、铅当量4mmpb,不带观察窗，加设可停型闭门器 | 樘 |  | 1
8 | 010802003002 | 铅防护门 | 1.门代号及洞口尺寸:RMTc1522 2.门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制自动趟门（防辐射）单开、进品电机、铅当量3mmpb,不带观察窗，加设可停型闭门器 | 樘 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010804007001 | 铅防护平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙RMPc1122 2.门框或扇外围尺寸:1100*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制门（防辐射）单开、4mmpb铅当量，不带观察窗 | 樘 |  | 1
10 | 010804007003 | 铅防护平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙RMPc1122 2.门框或扇外围尺寸:1100*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制门（防辐射）单开、3mmpb铅当量，不带观察窗 | 樘 |  | 1
11 | 010807002001 | 铅玻璃观察窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:FC乙RCG1512 2.框、扇材质:铅玻璃窗铅当量4mmpb 3.玻璃品种、厚度:窗套采用304不锈钢 | 樘 |  | 1
12 | 010807002002 | 铅玻璃观察窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:FC乙RCG1512 2.框、扇材质:铅玻璃窗铅当量3mmpb 3.玻璃品种、厚度:窗套采用304不锈钢 | 樘 |  | 1
13 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:水泥基自流平砂浆4mm | m2 |  | 61.7
14 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚耐磨复合橡胶（耐磨层的厚度0.7mm）（采用耐火等级B1级橡胶板） | m2 |  | 61.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:3mm厚耐磨复合橡胶（耐磨层的厚度0.7mm）（采用耐火等级B1级橡胶板） | m |  | 56.2
16 | 011207001001 | 墙面装饰板 医疗洁净板板 6mm | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 75mm 2.基层材料种类、规格:18mm厚硅酸钙板基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:医疗洁净板 6mm 4.压条材料种类、规格:见规范、设计要求 | m2 |  | 109.85
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 600*600mm 高晶板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详见施工图 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨与U型轻钢龙骨（具体详见施工图） 3.面层材料品种、规格:15mm厚600*600高晶板 | m2 |  | 61.7
18 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:15mm厚硫酸钡水泥砂浆，压入金属网 | m2 |  | 30.85
19 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:35mm厚硫酸钡水泥砂浆，压入金属网 | m2 |  | 30.85
20 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:32.5mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 54.93
21 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 54.93
22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:内墙 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子要求:满刮两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:医用专用涂料 | m2 |  | 53.13
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
二层A区放射科
23 | 010501001005 | 混凝土回填 | 1.回填种类:轻集料LC7.5轻骨料混凝土 | m3 |  | 288.39
24 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:32.5mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 1200.07
25 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:40mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 1028.87
26 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 78.9
27 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:35mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 92.3
28 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 1115.07
29 | 011101003007 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 126.3
30 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:水泥基自流平砂浆4mm | m2 |  | 1241.37
31 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm厚硫酸钡水泥砂浆，压入金属网 | m2 |  | 123.5
32 | 011102003001 | 块料楼地面 600*600 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 600*600 3.嵌缝材料种类:嵌缝剂 | m2 |  | 52.98
33 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚耐磨复合橡胶（耐磨层的厚度0.7mm）（采用耐火等级B1级橡胶板） | m2 |  | 1241.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:3mm厚耐磨复合橡胶（耐磨层的厚度0.7mm）（采用耐火等级B1级橡胶板） | m |  | 790.67
35 | 011204003001 | 块料墙面（墙面砖300mm*600mm） | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘接层铺贴 3.面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600mm | m2 |  | 122.35
36 | 011207001002 | 墙面装饰板 医疗洁净板板 6mm | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 75mm 2.基层材料种类、规格:纸面防潮石膏板 12mm 3.面层材料品种、规格、颜色:医疗洁净板 6mm 4.压条材料种类、规格:结构胶板缝处理 | m2 |  | 2400.13
37 | 011302001004 | 吊顶天棚 600*600mm 高晶板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平级、3.0m、10mm镀锌丝杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金T骨 3.面层材料品种、规格:15厚600*600mm 高晶板 | m2 |  | 1058.6
38 | 011302001005 | 吊顶天棚 300*600mm 高晶板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平级、3.0m、10mm镀锌丝杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金T骨 3.面层材料品种、规格:15厚300*600mm 高晶板 | m2 |  | 220.67
39 | 011302001006 | 铝扣板吊顶 300*300*0.8 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平级，不上人型、2.7m 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300*0.8mm铝扣板 | m2 |  | 5.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
40 | 010802003003 | 铅防护门 | 1.门代号及洞口尺寸:RMTc1522 2.门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制自动趟门（防辐射）单开、进品电机、铅当量4mmpb,不带观察窗，加设可停型闭门器 | 樘 |  | 3
41 | 010802003004 | 铅防护门 | 1.门代号及洞口尺寸:RMTc1522 2.门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制自动趟门（防辐射）单开、进品电机、铅当量3mmpb,不带观察窗，加设可停型闭门器 | 樘 |  | 5
42 | 010802003005 | 铅防护门 | 1.门代号及洞口尺寸:RMTc1522 2.门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制自动趟门（防辐射）单开、进品电机、铅当量2mmpb,不带观察窗，加设可停型闭门器 | 樘 |  | 1
43 | 010804007004 | 铅防护平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙RMPc1122 2.门框或扇外围尺寸:1100*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制门（防辐射）单开、4mmpb铅当量，不带观察窗 | 樘 |  | 3
44 | 010804007005 | 铅防护平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙RMPc1122 2.门框或扇外围尺寸:1100*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制门（防辐射）单开、3mmpb铅当量，不带观察窗 | 樘 |  | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
45 | 010804007007 | 铅防护平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙RMPc1122 2.门框或扇外围尺寸:1100*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制门（防辐射）单开、2.5mmpb铅当量，不带观察窗 | 樘 |  | 1
46 | 010804007008 | 铅防护平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙RMPc1122 2.门框或扇外围尺寸:1100*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制门（防辐射）单开、2mmpb铅当量，不带观察窗 | 樘 |  | 1
47 | 010807002003 | 铅玻璃观察窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:FC乙RCG1512 2.框、扇材质:铅玻璃窗铅当量4mmpb 3.玻璃品种、厚度:窗套采用304不锈钢 | 樘 |  | 3
48 | 010807002004 | 铅玻璃观察窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:FC乙RCG1512 2.框、扇材质:铅玻璃窗铅当量3mmpb 3.玻璃品种、厚度:窗套采用304不锈钢 | 樘 |  | 5
49 | 010807002005 | 铅玻璃观察窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:FC乙RCG1512 2.框、扇材质:铅玻璃窗铅当量2mmpb 3.玻璃品种、厚度:窗套采用304不锈钢 | 樘 |  | 1
分部小计
三层A区全景机房
50 | 010501001006 | 混凝土回填 | 1.回填种类:轻集料LC7.5轻骨料混凝土 | m3 |  | 1.11
51 | 011101003008 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 16.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
52 | 010804007010 | 铅防护平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:RMPc1122 2.门框或扇外围尺寸:1100*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制门（防辐射）单开、2mmpb铅当量，不带观察窗 | 樘 |  | 1
53 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:水泥基自流平砂浆4mm | m2 |  | 16.51
54 | 011103004003 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚耐磨复合橡胶（耐磨层的厚度0.7mm）（采用耐火等级B1级橡胶板） | m2 |  | 16.51
55 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:3mm厚耐磨复合橡胶（耐磨层的厚度0.7mm）（采用耐火等级B1级橡胶板） | m |  | 24.6
56 | 011207001003 | 墙面装饰板 医疗洁净板板 6mm | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 75mm 2.基层材料种类、规格:纸面防潮石膏板 12mm 3.面层材料品种、规格、颜色:医疗洁净板 6mm 4.压条材料种类、规格:结构胶板缝处理 | m2 |  | 71.37
57 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:25mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 71.37
58 | 011302001008 | 吊顶天棚 600*600mm 高晶板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平级、3.0m、10mm镀锌丝杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金T骨 3.面层材料品种、规格:15厚600*600mm 高晶板 | m2 |  | 16.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
四层B区DR、骨密度
59 | 010501001007 | 混凝土回填 | 1.回填种类:轻集料LC7.5轻骨料混凝土 | m3 |  | 21.42
60 | 011101003009 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 35.71
61 | 011101003010 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 35.71
62 | 010802003006 | 铅防护门 | 1.门代号及洞口尺寸:RMTc1522 2.门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制自动趟门（防辐射）单开、进品电机、铅当量2.5mmpb,不带观察窗，加设可停型闭门器 | 樘 |  | 1
63 | 010804007011 | 铅防护平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙RMPc1122 2.门框或扇外围尺寸:1100*2200mm 3.门框、扇材质:医用钢制门（防辐射）单开、2.5mmpb铅当量，不带观察窗 | 樘 |  | 1
64 | 010807002006 | 铅玻璃观察窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:FC乙RCG1512 2.框、扇材质:铅玻璃窗铅当量2.5mmpb 3.玻璃品种、厚度:窗套采用304不锈钢 | 樘 |  | 2
65 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:水泥基自流平砂浆4mm | m2 |  | 64
66 | 011103004004 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚耐磨复合橡胶（耐磨层的厚度0.7mm）（采用耐火等级B1级橡胶板） | m2 |  | 64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
67 | 011105004004 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘贴 3.面层材料种类、规格、颜色:3mm厚耐磨复合橡胶（耐磨层的厚度0.7mm）（采用耐火等级B1级橡胶板） | m |  | 57.8
68 | 011207001004 | 墙面装饰板 医疗洁净板板 6mm | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 75mm 2.基层材料种类、规格:纸面防潮石膏板 12mm 3.面层材料品种、规格、颜色:医疗洁净板 6mm 4.压条材料种类、规格:结构胶板缝处理 | m2 |  | 167.42
69 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 83.71
70 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:35mm硫酸钡水泥砂浆 | m2 |  | 83.71
71 | 011302001010 | 吊顶天棚 600*600mm 高晶板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平级、3.0m、10mm镀锌丝杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金T骨 3.面层材料品种、规格:15厚600*600mm 高晶板 | m2 |  | 64
72 | 011301001004 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:15mm厚硫酸钡水泥砂浆，压入金属网 | m2 |  | 32
73 | 011301001005 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:20mm厚硫酸钡水泥砂浆，压入金属网 | m2 |  | 32
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 230000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 20700.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 预留金 | 项 |  | 230000
合 计 |  |  |  | 230000.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 |  |  | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护 | [5 empty] | 标段：黄石市第二医院职业病综合大楼及颐养楼放射防护工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21